115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 22, кв.3 E-mail: info@ordercom.ru , Web: http://www.ordercom.ru Тел. +7 (495) 777-84-45

Опросный лист на проектирование узла связи СПД

1.Данные необходимые для заключения договора и ТЗ :

| Место размещения узла город, район, улица, дом, помещение либо офис. | Пример: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, дом 83, помещение № 2 |
| --- | --- |
| Присоединяющий оператор UPLINK (наименование). Где происходит присоединение. | Пример 1: ЗАО «ТТК». Точка включения находится в помещении нашего узла связи. СЗТ сам притянул оптику и установил в нашей стойке оборудование. Пример 2: ОАО «Ростелеком». Точка включения находится на УС ТУ-9 ОАО «Ростелеком» по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. Мира, дом 83 |
| Линия связи до присоединяющего оператора, описать как решается технически (арендованная, в собственности (сданная в РКН ранее), проектируемая). Примечание! В большинстве регионов для сдачи в РКН узла в проекте линию связи до присоединяющих операторов допускается не рассматривать (это сокращает затраты на проектирование), т.е. дословно пишется: проектируется отдельным титулом. | Пример 1: Присоединение происходит в пределах одного помещения. Тянем патчкорд от своего оборудования к их. Пример 2: Собственная ВОЛС до точки присоединения, в проекте надо/не надо ее рассмотреть. |
| Список активного (минимальный набор – сервер, коммутатор, ИБП, медиаконвертеры и пр.) и пассивного (стойки, кроссы и.т.д.) оборудования узла ПД и ТМ(марка, модель или просто типы и кол-во), в случае если применяемое оборудование еще не известно, то пишем «определить при проектировании». Все оборудование должно быть сертифицировано в системе связь. | Обязательно указывать модель. |
| Планируемая система биллинга | (например NetUp UTM5.0) |
| Список названий, номеров и сроков действия лицензий, на основании которых предполагается оказывать услуги связи. |  |

| Как происходит электропитание и заземление оборудования на узле связи | Пример 1: В подвале ВРУ, в ВРУ установлен автомат, далее тянем кабель (марка) до помещения узла, где установлен щиток питания с автоматами (стойки, свет, кондиционер и т.д.). От щитка к розеткам (стойкам). По факту реализована третья категория надежности. Заземление стойки выполнено проводом от шины заземления, находящейся в …….. Пример 2; В арендуемом помещении уже щиток имеется и от него мы и запитаны. Категория надежности электроснабжения 3я, но у нас есть генераторная установка, так что можете указать вторую. |
| --- | --- |
| Как предполагается подключение абонентов к узлу | Пример 1: К проектируемому узлу предполагается подключать узлы доступа (домовые), абонентов проводом. Пример 2: Строим рядом базовую станцию, абонентов подключаем по беспроводной технологии. |
| Наименование организации, банковские реквизиты: ИНН, КПП, юр. адрес, почтовый адрес, тел. ФИО и должность руководителя, основание действия руководителя (устав, доверенность). ФИО, телефон, ICQ, Skype контактного лица по вопросам проектирования. |  |

Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах, высланных на электронную почту info@ordercom.ru